###### ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

###### Опросный лист

- Опросный лист заполнен от:

| Предприятие: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП |  |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

- Укажите наибольшую нагрузку на весы во время взвешивания

| Нагрузка макс., т | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ |

- Укажите общую длину весового участка

| Длина весов, м | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ |

или

| Устройство весоизмерительное (подкладные весы) для определения осевой нагрузки на дорожное полотно: |  |
| --- | --- |

- Укажите количество весовых платформ:

|  | -одна; |  | -две; |  | -три; |  | -четыре; |  | -Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Укажите марку, модель, расстояние по крайним осям, ширину взвешиваемых автомобилей с прицепом (если есть):

|  | Белаз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caterpillar |  |  |  |  |  |
|  | Komatsu |  |  |  |  |  |
|  | КАМАЗ, МАЗ |  |  |  |  |  |
|  | Volvo, MAN, Scania |  |  |  |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |  |  |

- Информация о взвешиваемых грузах:

|  | -Сыпучие; |  |  | -Твердые; |  | - Жидкие; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другое: |  |  |  |  |  |  |

- Погрешность весов:

|  | -Коммерческое взвешивание (0,1%); |
| --- | --- |
|  | -Технологическое взвешивание; |

- Характер взвешивания:

|  | -Взвешивание в статике (с остановкой на весах); |
| --- | --- |
|  | -Взвешивание в движении ( с проездом без остановки) |

- Способ установки весов:

|  | -Над поверхностью; |  |
| --- | --- | --- |
|  | -В приямок; |  |
| Другое: |  |  |

- Условия установки весов:

| 10.1 Грузоприемное устройство с датчиками: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -40… +40 0С; |  |
| Другое: |  |  |
| 10.2 Вторичный прибор: |  |  |
|  | -10… +40 0С; |  |
| Другое: |  |  |

- Расстояние:

| -От платформы весов до весоизмерительного прибора, м: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -От весоизмерительного прибора до ПТК(компьютера), м: |  |  |
| -От ПТК(компьютера) до точки подключения к локально-вычислительной сети предприятия |  |  |
| (если необходимо), м: |  |  |

- Частота взвешиваний в сутки:

- Запыленность в операторском пункте:

|  | -Нет; |  | -Да; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Взрывозащищенное исполнение весов:

|  | -Нет; |  | -Да, класс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Система управлением движения:

|  | -Шлагбаумы; |  | -Светофоры. |
| --- | --- | --- | --- |

- Идентификация:

|  | -Система видеонаблюдения с фиксацией кадров; |
| --- | --- |
|  | -Система видеонаблюдения с фиксацией кадров и распознаванием номеров автомобилей; |
|  | -Система радиочастотной идентификации взвешиваемых автомобилей дальнего радиуса действия до 50 метров (полностью автоматическое взвешивание – без участия оператора), активные RF-ID метки; |
|  | -Система радиочастотной идентификации взвешиваемых автомобилей ближнего радиуса действия (водитель подносит карту к считывателю) (полностью автоматическое взвешивание – без участия оператора), RF-ID карты; |
|  | -Идентификация пользователей (весовщиков) по RF-ID картам. |

- Интеграция со смежными информационными системами заказчика:

|  | -Передача данных о взвешивании в СУБД (Указать используемую базу данных): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -MS SQL Server; |  |  |  |  |  |  |  | -Oracle; |  |  |  |  |  |  | - MySQL; |  |  |  |  |  |  | -Другие: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Весоизмерительное ПО должно быть реализовано на базе « 1С: Предприятие 8.2»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Передача данных о взвешивании в ERP систему заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Указать используемую EPR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Передача данных о взвешивании по требуемому формату: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -XML ; |  |  |  | -XLS; |  |  |  |  |  |  | - TXT; |  |  |  |  | -DB; |  |  |  | -DBF; |  |  |  |  |  | -Другие: |  |  |
|  | -Передача данных взвешивании по следующим протоколам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Modbus; |  |  |  |  |  | -Modbus TCP; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ProfibusDP ; |  |  |  |  |  |  |  |  | -Другие: |  |  |  |
|  | -Наличие OPС сервера; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Передача данных о взвешивании по GPRS каналу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Передача данных о взвешивании в «1С:Предприятие», указать версию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7.7; |  |  | -8.2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Иное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительная комплектация:

|  | -Навес; |
| --- | --- |
|  | -Весовое помещение(модульное); |
|  | -Индикаторное табло(дополнительное); |
|  | -Освещение весовой площадки; |
|  | -Защитный шкаф для компьютера; |
|  | -Система радиационного контроля. |

- Объем работ выполняемых исполнителем:

|  | -Разработка проекта; |
| --- | --- |
|  | -Поставка оборудования; |
|  | -Услуги по доставке оборудования; |
|  | -Шеф-монтаж; |
|  | -Аренда грузов класса М1 (50% от НПВ); |
|  | -Пуско-наладочные работы; |
|  | -Поверка весов ( выдача свидетельства о поверке весов) |

- Дополнительные требования заказчика:

Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Директор ТСЦ «АСИ-Екатеринбург»: ШАХМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

т/ф (343) 269-47-36, 269-47-38 ,

e-mail:  asiekb@yandex.ru  , e-mail:  2694736@mail.ru