ВЕСЫ ВАГОННЫЕ

Опросный лист

- Опросный лист заполнен от:

Предприятие:___________________________________________________________________

Адрес:_________________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________

Должность:_____________________________________________________________________

Телефон: _______________________________________________________________________

Факс: __________________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

- Укажите наибольшую нагрузку на весы во время взвешивания:

 100 тонн;  150 тонн;  200 тонн ;  Другое _________________________________________

- Информация о способе взвешивания:

Взвешивание в статическом режиме:

 Повагонное;

 Потележечное

Взвешивание в режиме движения:

 Поосное;

 Потележечное

Взвешивание в статическом режиме и режиме движения:

 Повагонное

 Потележечное

- Максимальная длина взвешиваемых составов: ___________ вагонов.

- Тип и модели эксплуатируемых локомотивов и вагонов(цистерн):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Информация об эксплуатации:

Опишите ж/д состав( например: груженные и порожние вагоны перемешаны, локомотив тянет или толкает состав и т.д.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Способ установки весов:

 Щебеночное основание

 Фундаментное основание

 Другое ________________________________________________________________________

- Укажите расстояние прямолинейного участка в месте установки весов(до/после весов):

_________/_________ м.

- Характеристики рельсов, шпал:

Тип рельсов:  Р50 ;  Р65;  Другое_________________________________________________

Тип шпал:  Деревянные ;  Железобетонные

Размер колеи(мм)  1520;  Другое__________________________________________________

- Условия установки весов:

Грузоприемное устройство с датчиками:

 -40…+40 ;  Другое_____________________________________________________________

Вторичный прибор:

 - 10…+40; Другое______________________________________________________________

- Расстояние:

От весов до весоизмерительного прибора _______м.

От весоизмерительного прибора до ПТК(компьютера) _______м.

От ПТК(компьютера) до точки подключения к локально вычислительной сети предприятия(если необходимо) _______ м.

От весов до дублирующего табло(если необходимо) _________м.

- Наличие токов СЦБ в месте установки весов

 Да ;  Нет.

- Наличие активной коррозийной среды:

 Нет ;  Да, вещество ___________________________________________________________

- Установка весов во взрывоопасной зоне

 Нет ;  Да, класс _______________________________________________________________

- Запыленность в операторском пункте:

 Да ;  Нет.

- Идентификация:

 Система видеонаблюдения с фиксацией кадров

 Система видеонаблюдения с фиксацией кадров и распознаванием номеров вагонов

- Интеграция со смежными информационными системами заказчика:

 Передача данных о взвешивании в СУБД (Указать используемую базу данных):

 MS SQL Server;  Oracle;  MySQL;  Другие____________________________________

 Весоизмерительное ПО должно быть реализовано на базе « 1С: Предприятие 8.2»

 Передача данных о взвешивании в ERP систему заказчика.

(Указать используемую EPR) ____________________________________________________

   Передача данных  о взвешивании по требуемому формату:

 XML ; XLS;  TXT;  DB;  DBF; Другое_______________________________________

 Передача данных взвешивании по следующим протоколам:

 Modbus;  Modbus TCP;  ProfibusDP ; Другое____________________________________

 Наличие OPС сервера

 Передача данных о взвешивании по GPRS каналу

 Передача данных о взвешивании в «1С:Предприятие», указать версию:  7.7 ;  8.2

- Дополнительная комплектация:

 Весовое помещение (модульное)

 Индикаторное табло

 Защитный шкаф для компьютера

 Система радиационного контроля

- Объем работ выполняемых ООО ТСЦ «АСИ-Екатеринбург»:

 Разработка проекта;

 Поставка оборудования;

 Услуги по доставке оборудования;

 Шеф-монтаж;

 Строительно-монтажные работы

 Пуско-наладочные работы

 Поверка весов ( выдача свидетельства о поверке весов)

- Дополнительные требования заказчика:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Директор ТСЦ «АСИ-Екатеринбург»: ШАХМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

т/ф (343) 269-47-36, 269-47-38 ,

e-mail:  asiekb@yandex.ru  , e-mail:  2694736@mail.ru